关于发布实施《郑州商品交易所会员接入和使用交易专网管理规范（试行）》的通知

各会员单位：

为规范会员接入和使用郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）交易专网行为，保障技术系统安全、稳定、高效运行，郑商所制定了《郑州商品交易所会员接入和使用交易专网管理规范（试行）》（以下简称“管理规范”），现发布实施，并就有关事项通知如下：

一、 会员接入方式

郑商所目前支持的会员远程交易席位（以下简称“远程席位”）接入交易专网，共有远程专线接入、托管集中接入、局域网接入、三所联网接入和拨号接入五种方 式。其中远程专线接入、托管集中接入和局域网接入为三种主用接入方式，会员所有远程席位均须采用上述接入方式接入郑商所交易专网；三所联网接入可作为三种 主用接入方式的备份；拨号接入只能作为会员应急情况下的备用接入方式。

局域网接入指会员在未来大厦或未来公寓的远程席位经局域网接入郑商所交易专网的方式。三所联网接入指会员远程席位通过其他交易所经三所联网主干线路接入郑商所交易专网的方式。

二、 接入备份能力要求

会员应加强和规范三种主用接入方式的备份能力建设。

（一）   对于每个采用远程专线接入的会员主用远程席位，应使用不同通信运营商的线路分别接入郑商所主中心和同城灾备中心，会员端路由器应有备份。

（二）   对于每个采用远程专线接入的会员非主用远程席位，应使用远程专线接入郑商所主中心，并使用不同通信运营商的远程专线或三所联网接入郑商所同城灾备中心，会员端路由器应有备份。

（三）   对于每个采用托管集中接入的会员远程席位，应要求提供托管服务的单位使用不同通信运营商的线路分别接入郑商所主中心和同城灾备中心。

（四）   对于每个采用局域网接入的会员远程席位，提供局域网接入服务的单位应加强和保障接入郑商所主中心和同城灾备中心交易专网的备份能力。

（五）   会员同一地点的多个远程席位，可使用相同的方式接入交易专网。

（六）   每个会员远程席位到郑商所主、备中心可使用三所联网接入方式作为上述主用接入方式的备份。

主用席位为会员单位承载投资者较多的席位，一个会员至少有一个主用席位；非主用席位为承载投资者较少且该席位上的业务可由主用席位承担的席位，或处于备用地位的席位。

三、 IP地址分配和路由策略

会员采用三种主用接入方式接入郑商所交易专网须使用郑商所分配的IP地址。郑商所主中心的会员接入IP网段为10.16.0.0-10.31.255.255，同城灾备中心的会员接入IP网段为10.96.0.0-10.111.255.255。

会员接入郑商所交易专网应采用静态路由，路由策略如下：

（一）   会员访问郑商所主中心，应在接入路由设备上配置指向主中心交易前置区（129.10.1.0/24）和会员服务区（129.11.1.0/24）的静态路由。

（二）   会员访问郑商所同城灾备中心，应在接入路由设备上配置指向同城灾备中心交易前置区（129.20.1.0/24）和会员服务区（129.21.1.0/24）的静态路由。

（三）   会员接入郑商所同城灾备中心的线路，可以访问主中心的交易前置区和会员服务区。

（四）   会员接入郑商所主中心的线路，不允许访问同城灾备中心的交易前置区和会员服务区。

（五）   会员远程席位通过多条线路访问郑商所主中心或同城灾备中心，应在路由设备上配置不同线路的主备关系。

四、 落实和检查措施

（一）   2011年2月1日起，如会员申请新的远程席位，须提供下列材料：

1、提供本公司每个已开通远程席位的“会员远程席位信息”（见附件2表三）和“会员远程席位接入交易专网网络拓扑图”（见附件2表四），说明本席位满足管理规范要求；

2、提供新申请远程交易席位的“会员远程席位信息” （见附件2表三）和“会员远程席位接入交易专网网络拓扑图” （见附件2表四），说明新席位接入线路备份计划。

已开通席位或新申请席位未能满足管理规范和本通知要求的，郑商所不受理其新的远程席位申请。

（二）   对于会员已开通的远程席位，须在2011年7月1日前完成技术改造以满足管理规范和本通知要求，并把加盖公章的“会员接入交易专网情况备案表”（见附件2）原件和电子版一并提交给郑商所。郑商所将对已完成的会员进行抽查。

（三）   到期未能完成接入线路备份要求的会员，郑商所将关闭其相应的远程席位。

（四）   会员可参照郑商所网站“会员服务->技术资料及软件”下的“会员远程交易网络接入策略和专线使用指引”进行远程专线的申请和开通确认、报盘机IP地址的申请和报备。

（五）   行情信息商和保证金存管银行也需按管理规范要求进行接入交易专网的技术建设和改造。

五、 联系方式

联系人及电话：刘相富，0371-65610849；

王伟喜，0371-65611266

邮箱：xfliu@czce.com.cn

传真：0371-65610552

收件地址：郑州市未来路69号未来大厦501室，邮编450008

特此通知。

附件：1.郑州商品交易所会员接入和使用交易专网管理规范（试行）

2.会员接入交易专网情况备案表

附件：会员接入交易专网情况备案表

表一：会员单位基本信息

| 会员基本信息 |
| --- |
| 会员名称 |  | 会员号 |  |
| 总部所在地 |  | 远程席位数量 |  |
| 技术联系人信息 |
|  | 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 | 电子信箱 |
| 第一联系人 |  |  |  |  |  |
| 第二联系人 |  |  |  |  |  |

表二：会员接入交易专网通信线路信息

| 线路序号 | 交易专网接入点 | 线路类型和带宽 | 通信运营商 | 线路编号 | 联系人 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

表二填写说明：

- 本表填写远程专线接入、托管集中接入和局域网接入等三种主用接入方式的通信线路信息。

- “交易专网接入点”指郑商所数据中心，可填写“郑商所主中心”、“郑商所同城灾备中心”或“郑商所异地灾备中心”。

- “线路类型和带宽”可填写“2M SDH”、“10M ATM”、“100M以太网”等，托管集中接入的线路类型和带宽应向托管单位查询后填写。

- “通信运营商”可填写“联通”、“电信”、“移动”等，托管集中接入应填写托管单位名称，并在备注一栏填写“托管”；局域网接入应填写局域网维护单位名称，并在备注一栏填写“局域网”。

- “线路编号”指通信运营商为远程专线分配的长途编号（类似“郑州上海30NXXXXNP”的格式），托管集中接入和局域网接入不必填写线路编号。

- “联系人”如为表一的第一联系人或第二联系人，可在“联系人”一栏填写“第一联系人”或“第二联系人”，并无需再填写联系方式；如为其他人则要填写姓名、办公电话和手机。

表三：会员远程席位信息

| 席位基本信息 |
| --- |
| 席位号 |  | 交易软件及版本 |  |
| 席位所在地 |  |
| 席位类别 | □ 主用席位 □ 非主用席位 | 席位用途 | □ 交易 □ 风控 □ 行情 □ 其他 |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 报盘机IP地址 |  |
| 席位接入交易专网通信线路及备份情况 |
|  | 主用线路 | 备用线路 | 主备线路切换策略 | 主备线路切换时间 |
| 接入主中心 |  |  |  |  |
| 接入灾备中心 |  |  |  |  |
| 接入其他交易所 | □ 上期所主中心 □ 上期所张江中心 □ 大商所主中心 □ 大商所同城灾备中心 □ 其他 |

表三填写说明：

- “席位所在地”应填写详细地址。

- “联系人”如为表一的第一联系人或第二联系人，可在“联系人”一栏填写“第一联系人”或“第二联系人”，并无需再填写联系方式；如为其他人则要填写姓名、办公电话和手机。

- 报盘机IP地址包括郑商所主、备中心和其他交易所分配的IP地址。

- 主用线路、备用线路可引用表二的线路序号，如采用三所联网接入，则可填写“三所联网”。

- 如有多个远程席位，需分别填报，并按“表三.1”、“表三.2”等进行编号。

表四：会员远程席位接入交易专网网络拓扑图

XX期货公司AAAAAAAA、BBBBBBBB席位网络拓扑图

表四填写说明：

- 会员可参照上图填报席位接入交易专网网络拓扑图，有多个远程席位的需分别填报，并按“表四.1”、“表四.2”等进行编号；多个远程席位在同一地点的可填报在同一张表中。

- 报盘机IP指交易所为会员分配的报盘网段中的IP地址，一个远程席位的报盘机可对应多家交易所分配的多个IP地址。

- 图中的线路序号须和表二中的线路序号对应。

- 在图中标出相关席位的主用线路和备用线路。

# Text boxes

路由器1

型号:CISCO2811

路由器2

型号:CISCO2811

其他路由器

上期所

大商所

线路序号:M

电信2M SDH

(交易主用，会服备用)

郑商所主中心

郑商所同城灾备中心

备中心

线路序号:N

联通2M SDH

(会服主用，交易备用)

报盘机1-IP:10.29.X.X

报盘机2-IP:10.29.X.X

(交易主用，会服备用)

线路互联IP:10.17.X.X

线路互联IP:10.97.X.X

报盘机1-IP:10.109.X.X

报盘机2-IP:10.109.X.X

(交易主用，会服备用)

交换机

报盘机1-IP:10.Y.Y.Y

报盘机2-IP:10.Y.Y.Y

(交易主用，会服备用)

报盘机1-IP:10.Z.Z.Z

报盘机2-IP:10.Z.Z.Z

(交易主用，会服备用)

交易前置:129.10.1.0/24

会员服务:129.11.1.0/24

(交易主用，会服备用)

交易前置:129.20.1.0/24

会员服务:129.21.1.0/24

(交易主用，会服备用)

访问郑商所备用

访问郑商所备用

报盘机2

席位号:BBBBBBBB

报盘机1

席位号:AAAAAAAA

其他路由器