2013年期货行业信息系统联合应急演练指引

一、参加演练单位

郑商所、各会员单位、各行情转发单位。

二、测试项目

模拟主中心交易撮合主备机故障，郑商所交易系统切换至同城灾备系统，会员席位应自动登录至同城灾备系统，恢复交易。

三、演练时间

2013年8月31日（星期六），8:30至15:00。

四、演练流程安排

模拟主中心交易撮合主、备机均故障，交易系统切换至同城灾备系统，演练时间安排如下:

  - 场景演练开始，将在技术QQ群发布演练开始公告；

  - 同时模拟交易撮合主、备机均发生硬件故障；

  - 启动应急处理流程，交易系统从未来大厦主数据中心切换到同城灾备数据中心，将同城灾备中心交易系统交易状态设置为“暂停交易”；

  - 会员端交易席位应自动切换至同城灾备中心，交易所按照应急预案将同城灾备中心交易系统交易状态设置为“连续交易”；

  - 场景演练结束，将在技术QQ群发布演练结束公告。

五、测试数据及环境

本次测试使用8月30日结算后交易数据，模拟9月2日的交易。

本次测试在正式交易环境进行，使用正式交易系统的主机地址、帐号和密码。

六、报盘和网络配置

  - 主中心前置地址池配置

报盘机“主中心前置机地址池”配置含有如下地址129.10.1.9/93/94/95/96。

  - 备用前置机地址池

报盘机“备中心前置机地址池”配置为灾备中心前置机地址129.20.1.21/22/23/24/25。

  - 网络配置

会员端网络应配置适当的主备链路切换策略，应配置指向同城灾备中心交易前置机IP网段的路由。

七、注意事项

各会员单位及其营业部于测试前认真做好系统和数据环境的备份工作以及测试准备工作。

（一）本次应急演练原则上要求所有交易席位都要参加，因故不能参加测试者，需提前书面（盖章文件）通知郑商所。

（二）请各会员单位提前做好交易网络和报盘配置的核查工作，确保演练时远程交易席位能够自动切换至同城灾备中心交易系统，对于不能按要求完成自动切换的交易席位，需要提交书面整改报告。

（三）各会员单位应在8月31日17:00以前邮件反馈《2013年期货行业信息系统联合应急演练系统恢复完成报告》。

（四）各会员单位应在9月2日17:00前,填写并使用邮件提交《2013年期货行业信息系统联合应急演练测试反馈表》，反馈时请将会员号附缀至文件名尾，例如“2013年期货行业信息系统联合应急演练测试反馈表0001”。

（五）本次演练是全市场参与的多场景连续应急演练，请各会员单位高度重视，认真组织，演练完成后请认真做好系统和数据的恢复工作，确保下一交易日的正常交易。

八、联系方式:

电话:0371-65610658 65610849

传真:0371-65610552

邮箱: ITDepartment@czce.com.cn